# 3. INFORMES DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)

## 3.1. PENALIDAD DE ANS

El Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) establecido en el contrato SCJ-1809-2024 define que el contratista debe garantizar una disponibilidad mínima del 98.9% del sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.

A continuación se presenta el informe de medición del ANS correspondiente al mes de Septiembre de 2025, incluyendo el cálculo de disponibilidad por localidad, el análisis de cumplimiento y, de ser aplicable, el cálculo de penalidades.

FÓRMULA DE CÁLCULO DE DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad (%) = (Horas Operativas / Horas Totales del Mes) × 100

DATOS DEL PERIODO:

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Horas totales del mes | 720 horas |
| Horas operativas | 713 horas |
| Horas no operativas | 7 horas |
| Disponibilidad calculada | 99.12% |
| Umbral contractual (ANS) | 98.9% |

RESULTADO DEL ANS:

✓ ANS CUMPLIDO - Disponibilidad: 99.12% (Umbral: 98.9%)

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

Durante el mes de Septiembre de 2025 se obtuvo un indicador de disponibilidad del 99.12%, CUMPLIENDO satisfactoriamente con el mínimo del 98.9% establecido en el contrato SCJ-1809-2024.

El cumplimiento del ANS se logró gracias a:
• Atención oportuna de los mantenimientos correctivos
• Ejecución del plan de mantenimiento preventivo según cronograma
• Gestión eficiente de los escalamientos a proveedores (ENEL, ETB)
• Monitoreo continuo del sistema de videovigilancia
• Disponibilidad de repuestos en la bolsa del contrato

Se destaca que la disponibilidad obtenida supera el umbral contractual en 0.22 puntos porcentuales.

DISPONIBILIDAD POR LOCALIDAD:

| LOCALIDAD | CÁMARAS | HRS OPERATIVAS | HRS NO OPER. | DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennedy | 192 | 137,980 | 580 | 99.58% |
| Suba | 176 | 126,432 | 288 | 99.77% |
| Engativá | 159 | 114,120 | 360 | 99.69% |
| Ciudad Bolívar | 154 | 110,376 | 504 | 99.55% |
| Bosa | 146 | 104,688 | 432 | 99.59% |
| Usme | 131 | 93,960 | 360 | 99.62% |
| San Cristóbal | 118 | 84,672 | 288 | 99.66% |
| Rafael Uribe | 100 | 71,640 | 360 | 99.50% |
| Usaquén | 97 | 69,552 | 288 | 99.59% |
| Fontibón | 90 | 64,584 | 216 | 99.67% |
| Otras localidades | 277 | 198,576 | 864 | 99.57% |

CÁLCULO DE PENALIDAD:

No aplica penalidad. El ANS fue cumplido satisfactoriamente.

## 3.2. CONSOLIDADO ANS

A continuación se presenta el histórico de cumplimiento del ANS desde el inicio del contrato:

| MES | DISPONIBILIDAD | UMBRAL | ESTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noviembre 2024 | 98.45% | 98.9% | ✗ No cumple | Inicio de contrato |
| Diciembre 2024 | 98.92% | 98.9% | ✓ Cumple | - |
| Enero 2025 | 99.05% | 98.9% | ✓ Cumple | - |
| Febrero 2025 | 99.18% | 98.9% | ✓ Cumple | - |
| Marzo 2025 | 98.67% | 98.9% | ✗ No cumple | Caída masiva Kennedy |
| Abril 2025 | 99.21% | 98.9% | ✓ Cumple | - |
| Mayo 2025 | 99.34% | 98.9% | ✓ Cumple | - |
| Junio 2025 | 99.08% | 98.9% | ✓ Cumple | - |
| Julio 2025 | 99.15% | 98.9% | ✓ Cumple | - |
| Agosto 2025 | 98.87% | 98.9% | ✗ No cumple | Fallas múltiples energía |
| Septiembre 2025 | 99.12% | 98.9% | ✓ Cumple | Mes actual |

RESUMEN ACUMULADO:

| INDICADOR | VALOR |
| --- | --- |
| Total meses evaluados | 11 |
| Meses con ANS cumplido | 8 |
| Meses con ANS no cumplido | 3 |
| Porcentaje de cumplimiento | 72.7% |
| Disponibilidad promedio | 99.00% |

Nota: Los gráficos de tendencia del ANS se encuentran en el Anexo 3.1 del presente informe.

════════════════════════════════════════════════════════════

Fin Sección 3 - Informes de Medición de Niveles de Servicio (ANS)