# 2. INFORME DE MESA DE SERVICIO

## 2.1. INFORME DE MESA DE SERVICIO

Durante el mes de Septiembre de {{AÑO}} se realizó el seguimiento constante a las actividades diarias relacionadas con la mesa de servicio, el centro de monitoreo (NUSE) y las actividades relacionadas con la operación del sistema de videovigilancia. Se mantuvieron los canales de comunicación activos con la interventoría y la supervisión del contrato, atendiendo oportunamente los requerimientos y solicitudes presentadas.

A continuación se relacionan los informes enviados durante el periodo:

| TIPO INFORME | FECHA | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe Semanal | 05/09/2025 | Informe Semana 36 | Enviado |
| Informe Semanal | 12/09/2025 | Informe Semana 37 | Enviado |
| Informe Semanal | 19/09/2025 | Informe Semana 38 | Enviado |
| Informe Semanal | 26/09/2025 | Informe Semana 39 | Enviado |
| Informe Quincenal | 15/09/2025 | Informe 1ra Quincena | Enviado |
| Informe Quincenal | 30/09/2025 | Informe 2da Quincena | Enviado |

## 2.2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

El contratista cuenta con las siguientes herramientas para la gestión y operación del contrato:

• Sistema GLPI para la gestión de tickets e incidentes
• Plataforma de monitoreo de disponibilidad de cámaras
• Sistema VMS (Video Management System) para visualización de cámaras
• Herramientas de comunicación (correo, Teams, WhatsApp corporativo)
• Equipos de cómputo y dispositivos móviles para el personal de campo
• Vehículos y motocicletas para desplazamiento del personal técnico
• Equipos de medición y diagnóstico (multímetros, probadores de red, etc.)
• Herramientas manuales y equipos de protección personal

## 2.3. VISITAS DE DIAGNÓSTICOS A SUBSISTEMAS

Durante el mes de Septiembre de 2025 se realizaron visitas de diagnóstico a los diferentes subsistemas del sistema de videovigilancia. A continuación se presenta el consolidado:

| SUBSISTEMA | CANTIDAD VISITAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Domos Ciudadanos | 45 | Sin novedad |
| TransMilenio | 12 | 3 puntos con falla de energía |
| Instituciones Educativas | 8 | Sin novedad |
| CAI | 15 | 2 equipos requieren RMA |
| Estaciones de Policía | 6 | Sin novedad |
| Centros de Monitoreo | 4 | Actualización de software |

## 2.4. INFORME CONSOLIDADO DEL ESTADO DE LOS TICKETS ADMINISTRATIVOS

Durante el mes de Septiembre se gestionaron un total de 542 tickets en el sistema GLPI. De estos, 498 fueron cerrados exitosamente, alcanzando una tasa de cierre del 91.9%. Los subsistemas con mayor cantidad de incidencias fueron Domos Ciudadanos.

Tickets generados por proyecto:

| PROYECTO | GENERADOS | CERRADOS | ABIERTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento Preventivo | 120 | 120 | 0 |
| Mantenimiento Correctivo | 350 | 312 | 38 |
| Soporte Técnico | 72 | 66 | 6 |

Tickets por estado:

| ESTADO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| Cerrado | 498 | 91.9% |
| En proceso | 32 | 5.9% |
| Pendiente repuesto | 8 | 1.5% |
| Escalado | 4 | 0.7% |

Tickets por subsistema:

| SUBSISTEMA | CANTIDAD TICKETS |
| --- | --- |
| Domos Ciudadanos | 285 |
| TransMilenio | 89 |
| CAI | 62 |
| Instituciones Educativas | 45 |
| Estaciones de Policía | 32 |
| Centros de Monitoreo | 18 |
| Otros | 11 |

## 2.5. ESCALAMIENTOS

### 2.5.1. ENEL

Durante el mes de Septiembre de 2025 se realizaron escalamientos al operador de red ENEL por fallas en el suministro de energía eléctrica que afectaron la operatividad de los puntos de videovigilancia. Se gestionaron 5 casos de falla de energía.

| TICKET | LOCALIDAD | FECHA | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-4521 | Kennedy | 08/09/2025 | Falla de energía sector Patio Bonito | Cerrado |
| TK-4589 | Bosa | 12/09/2025 | Corte programado no notificado | Cerrado |
| TK-4612 | Ciudad Bolívar | 15/09/2025 | Fluctuación de voltaje | Cerrado |
| TK-4678 | Usme | 22/09/2025 | Falla en transformador | Cerrado |
| TK-4701 | Suba | 28/09/2025 | Daño en acometida | En proceso |

### 2.5.2. CAÍDA MASIVA

Durante el mes de Septiembre de 2025 se presentaron eventos de caída masiva que afectaron la disponibilidad del sistema.

Evento del 15/09/2025:

Descripción: Caída masiva de puntos en la localidad de Kennedy debido a falla en switch central de distribución

Afectación: 47 cámaras afectadas en 12 puntos de videovigilancia

Causa: Falla de hardware en switch de core nivel 2

Acciones tomadas: Reemplazo de switch, restauración de configuración, verificación de conectividad punto a punto

Tiempo de solución: 4 horas 30 minutos

### 2.5.3. CONECTIVIDAD

Durante el mes de Septiembre de 2025 se realizaron escalamientos por fallas de conectividad al área técnica de ETB. Se gestionaron 8 casos relacionados con pérdida de comunicación en los puntos de videovigilancia.

| TICKET | LOCALIDAD | FECHA | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-4533 | Chapinero | 05/09/2025 | Pérdida de enlace de fibra | Cerrado |
| TK-4567 | Engativá | 10/09/2025 | Latencia alta en enlace | Cerrado |
| TK-4598 | Fontibón | 14/09/2025 | Corte de fibra por obra civil | Cerrado |
| TK-4634 | Teusaquillo | 18/09/2025 | Falla en OLT | Cerrado |
| TK-4656 | Usaquén | 21/09/2025 | Degradación de señal | Cerrado |
| TK-4689 | Barrios Unidos | 25/09/2025 | Pérdida intermitente | Cerrado |
| TK-4712 | Suba | 27/09/2025 | Falla en puerto de switch | Cerrado |
| TK-4728 | Kennedy | 29/09/2025 | Congestión en red | En proceso |

## 2.6. INFORME ACTUALIZADO DE HOJAS DE VIDA DE LOS PUNTOS Y SUBSISTEMAS

Durante el mes de Septiembre de 2025 se mantuvieron actualizadas las hojas de vida de los puntos de videovigilancia en el sistema GLPI. A continuación se presenta el estado de actualización por subsistema:

| SUBSISTEMA | TOTAL PUNTOS | ACTUALIZADOS | % ACTUALIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Domos Ciudadanos | 850 | 845 | 99.4% |
| TransMilenio | 320 | 318 | 99.4% |
| Instituciones Educativas | 180 | 180 | 100.0% |
| CAI | 150 | 148 | 98.7% |
| Estaciones de Policía | 95 | 95 | 100.0% |
| Centros de Monitoreo | 45 | 45 | 100.0% |

## 2.7. INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DEL SISTEMA

Al cierre del mes de Septiembre de 2025, el sistema de videovigilancia presenta un total de 1598 cámaras operativas de un total de 1640 puntos, lo que representa una disponibilidad del 97.44%. Se encuentran 28 cámaras no operativas y 14 en proceso de mantenimiento.

Resumen del estado del sistema:

| ESTADO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| Cámaras Operativas | 1598 | 97.44% |
| Cámaras No Operativas | 28 | 1.71% |
| En Mantenimiento | 14 | 0.85% |
| TOTAL | 1640 | 100.00% |

Estado por localidad:

| LOCALIDAD | OPERATIVAS | NO OPERATIVAS | MANTENIMIENTO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennedy | 185 | 5 | 2 | 192 |
| Suba | 172 | 3 | 1 | 176 |
| Engativá | 156 | 2 | 1 | 159 |
| Ciudad Bolívar | 148 | 4 | 2 | 154 |
| Bosa | 142 | 3 | 1 | 146 |
| Usme | 128 | 2 | 1 | 131 |
| San Cristóbal | 115 | 2 | 1 | 118 |
| Rafael Uribe | 98 | 1 | 1 | 100 |
| Usaquén | 95 | 2 | 0 | 97 |
| Fontibón | 88 | 1 | 1 | 90 |
| Otras | 271 | 3 | 3 | 277 |

════════════════════════════════════════════════════════════

Fin Sección 2 - Informe de Mesa de Servicio